## Duurzaamheidsplan
Duurzaamheidsplan verduurzaming bedrijventerrein Groote Wetering Broekvelden
| Verduurzamingsdoelen Groote Wetering Broekvelden o.b.v. kansen, uitdagingen en (toekomstige) verplichtingen | [5 empty] | [Stap 1] Indivdueel benutten kansen korte termijn (0- 5 jr) (voor meer inspiratie, zie checklist maatregelen) |  |  |  | [Stap 2] Collectief benutten kansen langere termijn ( 5 - 10 jr)
Duurzaamheid thema's | Ambitie 2045* |  | Prestatie indicator | Situatie 2024 | Doel 2030 | Doel 2045 | Doel 2030 |  | Stappenplan (0- 5 jr) (zie checklist voor maatregelen) | Kostenindicatie | Ambitie 2045 |  | 1. Inventarisatie collectieve kansen | 2. Vaststellen aanpak & rolverdeling | 3. Implementatie samenwerkingsvorm & maatregelen
Energie & mobiliteit | Energie | Aardgasvrij & klimaatneutraal | m3 Aardgasverbruik | 3.400.000 m3 aardgas (totaal) | 2.400.000 m3 aardgas (-30%) | Aardgasvrij | Energie | 2.400.000 m3 aardgas (-30%) | · Reduceer aardgasgebruik gebouwen door (o.a.) energiemanagement. | · Implementeer laaghangend fruit (investering < 5 jaar terugverdiend) · Vergroening van gas door aanschaf groencertificaten (€ 0,4 - € 1/m3) | Energie | Aardgasvrij | · Verdere inventarisatie & analyse van toekomstige energievraag (gebouw, proces, mobiliteit). Zowel individueel als gezamenlijk. · Pro-actief samenwerking opzoeken tussen bedrijven onderling én met gemeente & netbeheerder. -> Identificeer knelpunten & kansen m.b.t. netcongestie. -> Verken met gemeente mogelijkheden benutten restwarmte (collectieve oplossing). | Deelproject Energiehub: '· Identificeer individuele en collectieve oplossingsrichtingen (slimme vraagsturing, gezamenlijk laadplein, delen netcapaciteit, etc). · Onderzoek technische, financiële, organisatorische en juridische consequenties · Start ontwikkeling Energy Hub | · Realisatie Energiehub: samenwerking in opwek-, en gebruik van energie.
· Reduceer proces-gerelateerd aardgasgebruik door (o.a.) energie-management. Vergroen resterend gasgebruik.
|  |  | % Duurzame elektra | 18% duurzame energie | 100% duurzame energie | 100% duurzame energie |  | 100% duurzame energie | · Energiebronnen verduurzamen door duurzame opwek of duurzaam inkopen | · Opslag voor groene stroom ca. € 1-8 ct/kWh |  | 100% duurzame energie |  | Deelproject aardgasvrij & CO2 neutraal · Wanneer een collectief systeem aantrekkelijk is: -> Werk samen met de gemeente het Wijkuitvoeringsplan (WUP) uit · Wanneer een collectief systeem niet aantrekkelijk is: -> Onderzoek lokaal gebruik restwarmte of plaats warmtepomp passend bij isolatieniveau en afgiftesysteem gebouw | · Participeer in uitrol collectief systeem of realiseer eigen warmtesysteem
|  |  | % Eigen opwekking | 32% PV op geschikte daken | 50% PV op geschikte daken | 100% PV op geschikte daken |  | 50% PV op geschikte daken | · Onderzoek + realiseer zonnepanelen op geschikte daken | · 150 - 250 euro / m2 PV op dak |  | 100% PV op geschikte daken
|  |  | % Duurzaam laden | 8% bedrijven met e-laadvoorziening | 60% bedrijven met e-laadvoorziening | 100% e-laadvoorziening & duurzaam wagenpark |  | 60% bedrijven met e-laadvoorziening | · Realisatie (extra) laadpunten en elektrificatie wagenpark. Min. 1 laadpaal per 20 parkeerplekken. | · € 750 - 1.500/ laadpaal |  | 100% e-laadvoorziening & duurzaam wagenpark
Klimaat-adaptatie & biodiversiteit | Klimaat & biodiversiteit | Klimaatadaptief & natuurinclusief | % Terrein hoogwaardig groen | 22% terrein groen: 3% particulier | 27% terrein groen: 8% particulier | 30% terrein groen: 10% particulier | Klimaat & biodiversiteit | 27% terrein groen: 8% particulier | · Vergroot aandeel groen op particulier terrein (van gem. 3% naar ≥8%). | · Beplanting ca. € 15-25/m2 · Stuiken ca. € 20-30/m2 · Bomen ca. € 50-300/stuk | Klimaat & biodiversiteit | 30% terrein groen: 10% particulier | · Verdere inventarisatie (verdiepend) van kansen & knelpunten voor vergroten biodiversiteit & klimaatadaptiviteit (overstroming, hitte). · Voer een hydraulische analyse uit (waterbestendigheid) i.s.m. gemeente om echte knelpunten en kansen te onderzoeken t.b.v. gerichte maatregelen voor verbetering waterbestendigheid. | · Stel een integraal plan op voor vergroenen openbare en private ruimte · Stel een maatregelenoverzicht op voor groen + afkoppelen hemelwater · Organiseer subsidiebijeenkomst t.b.v. gezamenlijke aanvraag subsidie | Realisatie biodivers & klimaatadaptief terrein: · Bedrijven: gezamenlijk inkopen maatregelen (groen/klimaatadaptatie) & aanleg · Gemeente: Uitvoeren en monitoren maatregelen conform zorgplicht hemelwater en uitkomsten optimalisatiestudie Broekvelden (planning 2023 - 2027). · Gezamenlijk: gefaseerd aanleggen groenstructuur
|  |  | Toepassing biodivers-groen (i.p.v. monocultuur) | Groen is voornamelijk monocultuur | Groen op eigen terrein = biodivers | Openbaar groen = biodivers |  | Groen op eigen terrein = biodivers | · Vergroot biodiversiteit door kruidenrijk grasland/ beplanting + gelaagdheid (hoogtes) zoals stuwelen/hagen/struiken en bomen. |  |  | Openbaar groen = biodivers
|  |  | Capaciteit waterretentie (L/m2) | 4L per m2 dakoppervlak retentie | 10L per m2 dakoppervlak retentie | 50L per m2 dakoppervlak retentie* |  | 10L per m2 dakoppervlak retentie | · Realiseer regenwaterbegrenzers (binnen de draagcapaciteit van het dak) + verdiepte en halfverharde parkeerplaatsen + mini-wadi's. | · Halfopen verharding € 25-100/m2 · Wadi € 50 - 200/m2 |  | 50L per m2 dakoppervlak retentie*
Circulaire economie | Circulair | Volledig circulair | % Circulaire grondstoffen | Inzicht in circulair potentieel bedrijven-terreinniveau | Inzicht in circulair potentieel ondernemers -niveau | Circulaire potentieel van grondstoffen wordt 100% benut | Circulair | Inzicht in circulair potentieel ondernemers -niveau | · Onderzoek & benut kansen voor terugdringen grondstofverspilling met leveranciers/afnemers + betere inzameling en verwerking reststromen (afvalscan). | · Afvalscan vaak gratis (afhankelijk van afvalverwerker). | Circulair | Circulaire potentieel van grondstoffen wordt 100% benut | · Verdere inventarisatie (verdiepend) van kansen & knelpunten voor terugdringen grondstofverspilling & betere inzameling & verwerking reststromen i.s.m. gemeente, provincie en afvalverwerker(s). | · Op basis van grondstoffenanalyse opstellen plan voor reductie en hoogwaardig hergebruik grondstoffen. · Afspraken maken met (keten)partners voor reductie van (verpakkings)materialen en/of voor inzet van alternatieve materialen die beter herbruikbaar zijn. ·Afspraken maken over samenwerking slimme uitwisseling van rest- en afvalstromen. | · Grondstoffenrotonde operationeel voor optimaal (her)gebruik van grondstoffen tussen bedrijven op het terrein én in de keten.
*Met deze ambities geeft GWB tijdig invulling op de landelijke doelen rijksoverheid 2050 (peildatum juni 2024)

## Checklist maatregelen
Checklist verduurzaming bedrijven(terrein) Groote Wetering - Broekvelden
[Stap 2] Collectief benutten kansen langere termijn ( 5 - 10 jr)
Versie juni 2024 |  |  |  | Maatregelenpakket korte termijn (2030) |  |  | Ambitie 2045
Thema | Opbrengst | Categorie | Check | Maatregelen MKB | Check | Maatregelen Industrie
|  | Energiesparing | ☐ | Energieverbruiken in relatie tot de primaire bedrijfsproces zijn inzichtelijk en worden gemonitord. | ☐ | Energieverbruiken in relatie tot je primaire bedrijfsproces en per product zijn inzichtelijk en hier wordt actief energiemanagement op toegepast (PDCA).
Energie | Energiebesparing & duurzame opwekking |  | ☐ | Energiebesparende (EML) maatregelen zijn onderzocht en maatregelen met een terugverdienttijd van maximaal 5 jaar zijn uitgevoerd (zie erkende maatregelen lijst RVO)* | ☐ | Er wordt voldaan aan energiebesparings-, onderzoeks- en EED-auditplicht*
|  |  | ☐ | Er wordt voldaan aan de renovatiestandaard bij grootschalige renovatie (energielabel A++ of A+++)* | ☐ | Er wordt voldaan aan de renovatiestandaard bij grootschalige renovatie (energielabel A++ of A+++)*
|  | Duurzame opwek | ☐ | Geschikt dakoppervlak is voorzien van met PV-panelen. Koppelkansen (ook mbt inkoop) met naastgelegen bedrijven is onderzocht. | ☐ | Haalbaarheid dakoppervlak met (lichtgewicht) PV-panelen is onderzocht en bij geschikte daken toegepast. Koppelkansen (ook mbt inkoop) met naastgelegen bedrijven is onderzocht.
| Optimale benutting beschikbare energie door slimme sturing | Slimme sturing | ☐ | Een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) is toegepast om het energieverbruik te meten* | ☐ | Een gebouwautomatiserings- en controlesysteem (GACS) is toegepast*
|  |  | ☐ | Slimme apparaten en -installaties zijn aanwezig en kunnen aangestuurd worden door een energiemanagementsysteem | ☐ | Slimme apparaten en -installaties zijn aanwezig en kunnen aangestuurd worden door een energiemanagementsysteem
|  |  | ☐ | Individueel slimme sturing wordt toegepast door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen | ☐ | Individueel slimme sturing wordt toegepast door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen
|  |  | ☐ | Analyseer de toekomstige energie- en vermogensvraag (denk aan prognose elektrisch vervoer) | ☐ | Analyseer de toekomstige energie- en vermogensvraag (denk aan prognose elektrisch vervoer)
|  | Elektrisch rijden | ☐ | Elektrisch laden is mogelijk op eigen terrein. Vanaf 2025 is minimaal één laadpunt bij meer dan 20 parkeerplaatsen* | ☐ | Elektrisch laden is mogelijk op eigen terrein. Vanaf 2025 is minimaal één laadpunt bij meer dan 20 parkeerplaatsen*
|  |  | ☐ | Laadpalen zijn slim en kunnen gekoppeld worden aan een energiemanagementsysteem. | ☐ | Laadpalen zijn slim en kunnen gekoppeld worden aan een energiemanagementsysteem.
Klimaat | Leefomgeving klimaatbestendiger én aantrekkelijker door vergroening openbaar en privaat terrein + Beperking van hinder bij piekbuien door betere verwerking hemelwater | Parkeren - vergroenen | ☐ | Halfverharding voor parkeren | ☐ | Halfverharding voor autoparkeren
|  |  | ☐ | Groenstroken rondom parkeerplaatsen | ☐
|  | Gevel - vergroenen | ☐ | Blinde gevel is voorzien van groene gevel uit volle grond | ☐ | Blinde gevel is voorzien van groene gevel uit volle grond
|  |  | ☐ | Geveltuinen langs gevel(s) zijn toegepast | ☐ | Geveltuinen langs gevel(s) zijn toegepast
|  | Gevel – biodiversiteit | ☐ | Nestkasten voor vleermuis, gierzwaluw of huismus (op noorden, oosten of westen)* | ☐ | Nestkasten voor vleermuis of gierzwaluw (op noorden, oosten of westen)*
|  | Dak - vergroenen/retentie | ☐ | Dak is voorzien van een sedum/kruidenrijk dakpakket | ☐ | Op (kleinere) daken die constructief geschikt zijn: sedum/kruidenrijk dak is toegepast
|  |  | ☐ | Groenblauwe dak is toegepast (groendak met waterretentie) | ☐ | Op (kleinere) daken die constructief geschikt zijn: groenblauwe dak toegepast (groendak met waterretentie)
|  |  | ☐ | Runoff control (regenwaterbegrenzer) bij afvoer dak voor buffering (retentie) water op dak bij piekbuien | ☐ | Runoff control (regenwaterbegrenzer) bij afvoer dak voor buffering (retentie) water op dak bij piekbuien
|  | Perceel - vergroenen | ☐ | Verharding is vervangen door verdiepte groenstroken | ☐ | Verharding is vervangen door verdiepte groenstroken
|  |  | ☐ | Bestaand (monotoon) groen is vervangen door biodivers groen | ☐ | Bestaand (monotoon) groen is vervangen door biodivers groen
|  | Perceel – biodiversiteit | ☐ | Biodiversiteit is onderdeel van keuze beplanting: Bomen zijn inheems en meerstammig Beplating is inheems en/of kruiden-/insectenrijk Bloemrijke stroken | ☐ | Biodiversiteit is onderdeel van keuze beplanting: Bomen zijn inheems en meerstammig Beplating is inheems en/of kruiden-/insectenrijk Bloemrijke stroken
|  |  | ☐ | Insecten- of bijenhotel zijn geplaatst* | ☐ | Insecten- of bijenhotel zijn geplaatst*
|  | Perceel - verblijven | ☐ | Gezamenlijke (buiten)zitplaatsen | ☐ | Pocketpark voor verblijven (o.a. lunchplek)
|  | Sanitair - waterbesparing | ☐ | Toepassen waterbesparend sanitair: ·Toilet (3 & 6 liter) ·Kranen (klasse Z of A) | ☐ | Toepassen waterbesparend sanitair: ·Toilet (3 & 6 liter) ·Kranen (klasse Z of A)
|  | Verbetering binnenklimaat | ☐ | Buitenzonwering aanwezig | ☐ | Buitenzonwering voor kantoordelen
|  |  | ☐ | Verkoelende daken (sedum/beplanting of wit dak) | ☐ | Verkoelende daken (bijv. sedum/beplanting kantoordeel, wit dak industrie/logistiek deel)
|  |  | ☐ | Ventilatiesysteem voor voldoende verse lucht | ☐ | Ventilatiesysteem voor voldoende verse lucht kantoor + industrie/logistiek
|  |  | ☐ | (top)koeling aanwezig | ☐ | (top)koeling aanwezig kantoordeel
Circulair | Hoogwaardig (her)gebruik van grondstoffen en materialen | Hoogwaardig gebruik van (eigen)grondstoffen | ☐ | Op basis van een verdiepende (grondstof)analyse is zicht op welke materialen gereduceerd of gesubstitueerd (vervangen) kunnen worden door betere alternatieven (afvalscan). | ☐ | Op basis van een verdiepende (grondstof)analyse is zicht op weke materialen gereduceerd of gesubstitueerd (vervangen) kunnen worden door betere alternatieven.
|  | Inzameling & verwerking reststromen | ☐ | White Label afvalinzameling wordt toegepast (een gezamenlijke inzamelwagen vanuit afvalinzamelaars om het aantal vervoersbewegingen te beperken). | ☐ | White Label afvalinzameling wordt toegepast (een gezamenlijke inzamelwagen vanuit afvalinzamelaars om het aantal vervoersbewegingen te beperken).
|  |  | ☐ | Samenwerking vindt plaats met mede-ondernemers op het bedrijventerrein voor optimaal gebruik van elkaars (rest)stromen, personeel en faciliteiten. | ☐ | Samenwerking vindt plaats met mede-ondernemers op het bedrijventerrein voor optimaal gebruik van elkaars (rest)stromen, personeel en faciliteiten.
|  | Keten-afspraken materiaalgebruik | ☐ | Afspraken zijn gemaakt met (keten)partners voor reductie van (verpakkings)materialen of voor inzet van alternatieve materialen die beter herbruikbaar zijn. | ☐ | Afspraken zijn gemaakt met (keten)partners voor reductie van (verpakkings)materialen of voor inzet van alternatieve materialen die beter herbruikbaar zijn.
*Maatregelen zijn wettelijk verplicht. In geval van energie (ook) voor bestaande gebouwen, bij klimaat geldt de verplichting voornamelijk bij ontwikkeling nieuwbouw.
|  |  | ☐ | Maatregel nog niet onderzocht op haalbaarheid
|  |  | ⮽ | Maatregelen zijn onderzocht op haalbaarheid (o.a. financieel, praktisch, organisatorisch)
|  |  | ☑ | Maatregelen zijn onderzocht en haalbare maatregelen zijn geimplementeerd of zijn ingepland (< 5 jr)

## Subsidiewijzer (totaal)
Subsidiewijzer verduurzaming bedrijven(terrein) Groote Wetering - Broekvelden
[7 empty] | Grootzakelijk / industrie | Kleinzakelijk / MKB | [Stap 2] Collectief benutten kansen langere termijn ( 5 - 10 jr)
Subsidie regeling | Voluit | Regeling | Link | Doelgroep | Globale opbrengst | Scope maatregelen | Inzetbaar? | Inzetbaar? | Ambitie 2045
• EIA | Energie Investeringsaftrek | Heeft u een bedrijf dat investeert in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor minder CO2-uitstoot? Energiezuinig is? Of wilt u investeren in duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt uw fiscale winst. | Link | De EIA is voor alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen. Ook een overheidsorganisatie, stichting of vereniging kan gebruikmaken van de EIA, als zij vennootschapsbelasting betalen. De regeling is niet voor particulieren. | De regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op | Maatregelen moeten voorkomen op de Milieu- en Energielijst 2024 (link) | Mogelijk, mits de onderneming inkomsten/ vennootschaps-belasting betaald | Mogelijk, mits de onderneming inkomsten/ vennootschaps-belasting betaald
• MIA | Milieu Investeringsafrek | Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. | Link | De MIA is voor alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen. Ook een overheidsorganisatie, stichting of vereniging kan gebruikmaken van de MIA\Vamil, als zij vennootschapsbelasting betalen. De regeling is niet voor particulieren. | Met de MIA\Vamil kan uw belastingvoordeel netto oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag | Maatregelen moeten voorkomen op de Milieu- en Energielijst 2024 (link) | Mogelijk, mits de onderneming inkomsten/ vennootschaps-belasting betaald | Mogelijk, mits de onderneming inkomsten/ vennootschaps-belasting betaald
• VAMIL | Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). | Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt. Dit levert u een liquiditeits- en rentevoordeel op. | Link | De Vamil is voor alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen. Ook een overheidsorganisatie, stichting of vereniging kan gebruikmaken van de MIA\Vamil, als zij vennootschapsbelasting betalen. De regeling is niet voor particulieren. | Met de MIA\Vamil kan uw belastingvoordeel netto oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag | Maatregelen moeten voorkomen op de Milieu- en Energielijst 2024 (link) | Mogelijk, mits de onderneming inkomsten/ vennootschaps-belasting betaald | Mogelijk, mits de onderneming inkomsten/ vennootschaps-belasting betaald
• SDE++ | Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) | De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat u subsidie ontvangt tijdens de periode dat u uw installatie in gebruik heeft (de exploitatieperiode). De hoogte van deze subsidie hangt af van de marktprijs en de werkelijke hoeveelheid hernieuwbare energie die u opwekt of de werkelijke hoeveelheid CO2 die u minder uitstoot door het gebruik van uw installatie. U ontvangt subsidie over een periode van 12 of 15 jaar. | Link | De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) geeft subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen. Regeling geld voor grootverbruik-aansluitingen. | Afhankelijk per fase: 1. = € 90 /ton CO2 2. = € 180 /ton CO2 3. = € 240 /ton CO2 4. = € 300 /ton CO2 5. = € 400 /ton CO2 | Hernieuwbare elektriciteit, -gas, -warmte, CO2 arme warmte, CO2 arme productie. Voorbeelden: zon-pv, wind, zonthermie, geothermie, aquathermie, warmtepompen. | Mogelijk, indien er wordt voldaan aan de voorwaarden én het project niet wordt uitgeloot. | Niet van toepassing bij kleinzakelijke aansluiting
• ISDE | Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE) | Regeling voor de aanschaf een (hybride) warmtepomp, zonneboiler en of een aansluiting op het warmtenet. Voor bedrijven is er ook subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines. | Link | Subsidie voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere zakelijke gebruikers. Subsidie zonnepanelen voor kleinverbruik-aansluiting (max 3x 80A) maar minimaal 50.000 kWh. Voor de warmtepomp geldt als eis een een jaarverbruik < 50.000 kWh en 25.000 m3 gas. | Afhankelijk per maatregel (zonnepanelen = € 125 per kW piekvermogen) | Warmtepompen, zonneboilers, kleine windturbines | Mogelijk, mits een kleinverbruik aansluitingen (3x 80A) van toepassing is. | Mogelijk, mits een kleinverbruik aansluitingen (3x 80A) van toepassing is.
• Dumava | Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) | De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. | Link | U valt binnen de doelgroep van DUMAVA als uw vastgoed in Nederland staat en eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen de sectoren. | Ca. 20 - 30% van de investering | Overzicht van eisen. Tevens inzicht in verbruik afgelopen 3 jaar + energiebalans bij grootverbruik aansluiting. | Geldt alleen voor maatschappelijk vastgoed. Tevens gelden er (maatregelspecifieke) voorwaarden. Daarbij vindt een loting plaats van de aanvragen. | Geldt alleen voor maatschappelijk vastgoed. Tevens gelden er (maatregelspecifieke) voorwaarden. Daarbij vindt een loting plaats van de aanvragen.
Lokale regelingen
• Planvorming verduurzaming bedrijventerreinen ZH | Subsidie planvorming verduurzaming bedrijventerreinen (provincie Zuid Holland) | Subsidie wordt verstrekt voor de volgende activiteiten op een bedrijventerrein: a. het opstellen van een meerjarenprogramma voor het doorontwikkelen van een ondernemersvereniging b. het uitvoeren van een oriënterend vooronderzoek voor haalbaarheid van een BIZ (bedrijveninvesteringszones) c. het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek / maken van een businesscase voor o.a. energiebesparing/opwekking, bevorderen groen en biodiversiteit. | Link | Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan ondernemersverenigingen die op de betreffende bedrijventerreinen actief zijn, een stichting BIZ, of aan een gemeente. | tot 75% van subsidiabele kosten (max. 35K). | Planvorming voor verduurzamingsactiviteiten op bedrijventerreinen. | Mogelijk, mits dit door een aantal (minimaal 3-5) ondernemers gezamenlijk wordt aangevraagd. | Mogelijk, mits dit door een aantal (minimaal 3-5) ondernemers gezamenlijk wordt aangevraagd.
• Verduurzaming bedrijventerreinen ZH | Subsidie verduurzaming bedrijventerreinen (provincie Zuid Holland) | Subsidie kan worden aangevraagd voor verduurzamingsactiviteiten op bedrijventerreinen i.r.t. de thema's: Energie, Klimaatadaptatie, Circulariteit. | Link | Samenwerking tussen minimaal 3-5 ondernemers op een bedrijventerrein. | 20 - 40% subsidie over de investering | Verduurzamingsactiviteiten gericht op thema's Energie, Klimaatadaptatie en Circulariteit. | Mogelijk, mits dit door een aantal (minimaal 3-5) ondernemers gezamenlijk wordt aangevraagd. | Mogelijk, mits dit door een aantal (minimaal 3-5) ondernemers gezamenlijk wordt aangevraagd.